Для припинення нагрівання води закрити вентиль виходу гарячої води - пальник повинен погаснути, запальник продовжує горіти.

Для відновлення нагрівання води відкрити вентиль виходу гарячої води - пальник автоматично вмикається.

Забороняється безперервна робота газової колонки більше 30-40 хвилин.

Для вимкнення газової колонки

необхідно:

► закрити кран газової колонки.

► закрити кран запальника.

► закрити кран на газопроводі перед газовою колонкою. Після повного звільнення (витоку) газової колонки від води закрити водяний вентиль на водопроводі перед газовою колонкою.

Пам'ятайте! Порушення правил експлуатації газових приладів та поганий догляд за ними

є причиною вибухів, пожеж та отруєнь.

Телефони гарячих ліній

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області:

- Урядова телефонна «гаряча лінія» 15-45, 0-800-507-309

- Державна служба з надзвичайних ситуацій – (101) або оперативний черговий ДСНС у Чернівецькій області

(0372) 58-91-23, 51-56-19

- Головне управління національної поліції в Чернівецькій області –

- (0372) 52-68-35

- Управління СБУ в Чернівецькій області – (037-22) 54-02-04

- Прокуратура Чернівецької області - (0372) 52-22-55,

- Оперативний черговий управління цивільного захисту населення  Чернівецької ОДА - (0372) 55-39-38

- Оперативний відділ служби екстреної (швидкої) медичної допомоги –

(0372) 550-103

- Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області - (0372) 58-38-84

- Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА - (0372) 52-32-69

- Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА – (03722)     4-55-37

НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області:

58001, м. Чернівці, вул. Кордуби, 9,

т. (0372) 57-75-17, ф. (0372) 52-47-48,

http://www. cv.nmc.dsns.gov.ua

е-mail: nmc.chernivtsi@dsns.gov.ua,

metodcv_nmc@ukr.net (методичний кабінет)

Навчально-методичний

центр цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності

Чернівецької області

УВАГА, ГАЗ!

# пам’ятка населенню

Чернівці

На що звертати головну увагу при користуванні газовими приладами:

► при появі запаху газу негайно перекрийте крани пальників газової апаратури на газопроводах перед нею, відкрийте кватирки (вікна, фрамуги тощо), не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроприлади, не користуйтеся електродзвониками, викличте аварійну газову службу "104". Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення.

► при відсутності або слабкій тязі у димоході не користуйтеся газовими приладами - це смертельно небезпечно.

► вмикайте в роботу газові припади тільки після того, якщо Ви впевнені, що всі крани на приладах і перед ними закриті.

► не відкривайте кран на газовому приладі, не маючи у руках запаленого сірника, заздалегідь піднесеного до пальника приладу.

Забороняється:

► залишати без нагляду працюючі газові прилади;

► самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, перестановку, заміну, відключення старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів;

► допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, не контролюючих свої дії і тих, хто не пройшов інструктаж па підприємстві газового господарства;

► використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлені газові прилади;

► обігрівати приміщення та сушити білизну над газовими плитами.

По закінченні користування газом, закрийте крани на газових приладах і перед ними. Не залишайте               працюючих пальників. При всіх пошкодженнях газового обладнання дзвоніть в управління експлуатації газового господарства району чи міста.

Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам. Додержуйтесь правил користування газовими плитами і газовою водонагрівною колонкою!

Для включення газової плити

необхідно:

► відкрити крани на газопроводі перед лічильником і плитою.

► піднести відкритий вогонь до пальника і відкрити кран на плиті.

► горіння вважається нормальним (якісним), якщо полум'я пальника стійке і голубе.

► користування одночасно верхніми пальниками і духовою шафою не рекомендується.

Після закінчення користування плитою:

► закрийте крани пальників, а потім кран на газопроводі перед плитою.

При включені газової колонки

необхідно:

► перевірити наявність тяги у димоході.

► затулити заслінку для чистки димоходу, розташовану в нижній частині димоходу.

► відкрити кран на газопроводі і вентиль на водопроводі перед газовою колонкою.

► запалити запальник. Полум'я запальника повинно горіти над пальником колонки.

► повільно відкрити газовий кран, знаходячись з боку газової колонки. Газ повинен загорітись на пальнику.

► відрегулювати температуру води за допомогою газового крану на колонці.

► після цього обов'язково перевірити наявність тяги у димоході.